**Prątnica,24.06.2025 r.**

## Dotyczy: zapytania ofertowego nr 02/2025/POZ na zakup i dostawę sprzętu medycznego.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

**PYTANIE DO CZĘŚCI NR 4**

**Pytanie nr 1:**

Część nr 4 - Lodówka z monitoringiem temperatury – 1 sztuka

W załączniku nr 1 - [opis przedmiotu zamówienia](https://www.przychodnia-adversum.pl/02-2025-POZ/Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.docx) znajduje się informacja nt. wyposażenia opcjonalnego jakim jest zasilanie awaryjne lodówki. Czy cena lodówki ma uwzględniać zasilanie awaryjne? Czy wystarczy informacja, że w razie potrzeby można takie zasilanie podłączyć w późniejszym czasie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby oferta uwzględniała lodówkę z możliwością podłączenia zasilania awaryjnego w przyszłości.

**PYTANIA DO UMOWY**

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy §1, pkt. 5

Proszę o zmianę zapisu: Urządzenia muszą zostać dostarczone jako fabrycznie nowe, nieużywane, objęte gwarancją producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych firmowych i nie otwartych opakowaniach producenta z **datą produkcji w 2024 r.**

na

Urządzenia muszą zostać dostarczone jako fabrycznie nowe, nieużywane, objęte gwarancją producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych firmowych i nie otwartych opakowaniach producenta z **datą produkcji nie starszą niż w 2024 r.**

**Odpowiedź:**

Zapis umieszczony w §1 ust. 5 we wzorze umowy stanowi oczywistą omyłkę pisarską względem zapisów zapytania ofertowego i opisu przedmiotu zamówienia z których wynika, iż zaoferowany przedmiot zamówienia musi pochodzić z produkcji **nie starszej niż 2024 r.**

Zamawiający dokonana adekwatnych zmian we wzorze umowy. Poprawiony Załącznik nr 3 z uwzględnieniem zmian stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy §2 ust. 1:

W związku z tym, że od 28 lipca do 8 sierpnia mamy przerwę produkcyjną czy Zamawiający może wydłużyć termin dostawy do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy lodówki w Części nr 4 na 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy §6 ust. 1:

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu:

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu i bezpłatnych napraw gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym, bez dodatkowych kosztów jeżeli wynikają z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego.

na:

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych napraw gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym, bez dodatkowych kosztów jeżeli wynikają z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego.

Jeżeli nie, to proszę dokładnie określić jakiego rodzaju mają to być świadczenia serwisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 6 ust. 1 wzoru umowy na proponowany.

Zamawiający dokonana adekwatnych zmian we wzorze umowy. Poprawiony Załącznik nr 3 z uwzględnieniem zmian stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy §6 ust. 7:

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu:

Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania naprawy urządzeń lub wymiany na nowe, wolne od wad w przypadku wystąpienia usterek lub wad powstałych na skutek niewłaściwej budowy, niewłaściwej jakości materiałów, wad ukrytych lub wystąpienia innych niesprawności dostarczonych urządzeń.

na:

Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania naprawy urządzeń w przypadku wystąpienia usterek lub wad powstałych na skutek niewłaściwej budowy, niewłaściwej jakości materiałów, wad ukrytych lub wystąpienia innych niesprawności dostarczonych urządzeń.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści §6 ust. 7 na proponowaną i podtrzymuje tym samym zapisy wzoru umowy w treści §6 ust. 7.

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy §6 ust. 11:

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu:

Koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszty transportu przedmiotu umowy naprawianego w ramach gwarancji nie obciążają Zamawiającego.

na:

Koszt dojazdu ekipy serwisowej w miejsce użytkowania urządzenia w ramach napraw gwarancyjnych nie obciążają Zamawiającego. W przypadku konieczności naprawy gwarancyjnej w siedzibie serwisu koszt dostawy urządzenia do serwisu jest po stronie Zamawiającego, koszt dostawy urządzenia po naprawie do Zamawiającego jest po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści §6 ust. 11 na proponowaną i podtrzymuje tym samym zapisy wzoru umowy w treści §6 ust. 11.

## …………………………..……………..

## (podpis osoby uprawnionej)

## Załączniki:

## Załącznik nr 3 – wzór umowy z uwzględnieniem zmian.